Техническое задание (ТЗ)
на разработку системы расчёта и проектирования Автономного Энергодома (АВДО)

Версия: 1.0
Дата: 3 октября 2025 г.

Содержание

1. Введение и общая структура работ
1.1. Назначение документа
1.2. Логическая структура проекта

2.  Разработка методики проектирования и расчёта параметров АВДО
2.1. Цель
2.2. Контекст и проблема
2.3. Ожидаемые результаты
2.4. Связь с последующими этапами

3.  Реализация методики оценки ресурсов и расчёта энергопотребления
3.1. Цель
3.2. Контекст и проблема
3.3. Ожидаемые результаты
3.4. Связь с последующими этапами

4. Разработка мобильного приложения «Infinite FreeDom»
4.1. Введение
4.1.1. Назначение приложения
4.1.2. Цели проекта
4.1.3. Целевая аудитория
4.2. Общие требования к приложению
4.2.1. Платформа
4.2.2. Язык интерфейса
4.2.3. Дизайн и UX
4.3. Функциональные требования
4.3.1. Модуль получения метеорологических данных
4.3.2. Модуль ввода данных пользователя
4.3.3. Расчетно-аналитический модуль (интеграция Частей 1 и 2)
4.3.4. Модуль вывода результатов
4.4. Нефункциональные требования

1. Введение и общая структура работ

1.1. Назначение документа
Настоящий документ определяет полный комплекс работ по созданию системы для расчёта и проектирования Автономных Энергодомов (АВДО). Система включает в себя методологическую основу, расчётные алгоритмы и конечный пользовательский инструмент — мобильное приложение.

1.2. Логическая структура проекта
Работа разделена на три последовательные и взаимозависимые части:

- Разработка методики проектирования и расчёта. Создание формализованного подхода.

- Реализация методик оценки ресурсов и потребления. Адаптация алгоритмов для электрической и тепловой энергии.

- Разработка мобильного приложения. Создание интуитивного интерфейса, автоматизирующего вышеуказанные методики.

Такое разделение обеспечивает системный подход, поэтапную верификацию результатов и чёткое разделение ответственности между специалистами (инженеры-энергетики, аналитики данных, разработчики ПО).

2.  Разработка методики проектирования и расчёта параметров АВДО

2.1. Цель
Создать формализованный, воспроизводимый и документированный подход к проектированию АВДО, систематизирующий выбор параметров установки, расчёт стоимости и оценку эффективности.

2.2. Контекст и проблема
Имеется опыт реализации двух проектов АВДО и накопленная проектная документация, однако отсутствует единая обобщённая методика. Это приводит к несистематизированным решениям и сложностям в оценке тиражируемости проектов.

2.3. Ожидаемые результаты

- Документ «Методика проектирования АВДО» (стандарт предприятия / методическое пособие).

- Рабочий прототип расчётного инструмента (например, в Excel или Python), наглядно реализующий методику.

- Чёткие требования и спецификации для последующей программной автоматизации (интеграции в приложение).

2.4. Связь с последующими этапами
Данная методика является первичной и ключевой. Её положения и алгоритмы станут ядром для Части 2 и основой бизнес-логики для Части 3 (мобильного приложения).

2.5. Регламент передачи бизнес-логики

Разработка ведется на стыке энергетики и IT. Для исключения ошибок: * Все расчетные формулы из Частей 1 и 2 передаются разработчикам в виде верифицированных алгоритмов (например, в Excel или Python-скриптах).

- Любое отклонение от расчетной логики должно согласовываться с ведущим инженером проекта.

- Разработчик обязан реализовать «прозрачность расчетов» — возможность проверить промежуточные данные в режиме отладки.

3.  Реализация методики оценки ресурсов и расчёта энергопотребления

3.1. Цель
Выбрать, адаптировать и верифицировать существующие методики для оценки энергетического баланса, потенциала возобновляемых ресурсов (солнце, ветер, тепло земли) и расчёта потребления электро- и теплоэнергии для объекта АВДО.

3.2. Контекст и проблема
Существует множество разнородных подходов к оценке ресурсов и расчёту нагрузок. Не определён оптимальный набор методик, применимый в конкретных климатических и эксплуатационных условиях проекта АВДО.

3.3. Ожидаемые результаты

- Отчёт с обоснованием выбора методик для расчёта:

  - Потенциала солнечной и ветрогенерации.

  - Потребления электроэнергии (бытовая нагрузка, вентиляция).

  - Теплопотерь и потребления тепловой энергии.

- Набор рабочих прототипов (например, в виде Jupyter Notebook), демонстрирующих применение выбранных методик на реальных или тестовых данных.

- Формализованные алгоритмы и формулы, готовые для переноса в код мобильного приложения.

3.4. Связь с последующими этапами
Результаты данной части (формализованные алгоритмы) являются прямым техническим заданием для разработки Расчетно-аналитического модуля мобильного приложения (п. 4.3.3).

4. Разработка мобильного приложения «Infinite FreeDom»

4.1. Введение
Данный раздел представляет собой классическое ТЗ на разработку ПО и опирается на результаты, полученные в Частях 1 и 2.

4.1.1. Назначение приложения
Кроссплатформенное мобильное приложение для автоматизированного подбора оптимального комплекта оборудования для системы автономного энергоснабжения (АВДО) на основе ВИЭ.

4.1.2. Цели проекта

- Предоставить конечному пользователю простой инструмент для расчёта необходимой мощности, конфигурации и предварительной стоимости системы.

- Автоматизировать подбор оборудования на основе геолокации и индивидуальных параметров энергопотребления.

- Повысить осведомленность пользователей о возможностях автономной энергетики.

4.1.3. Целевая аудитория

- Владельцы частных домов.

- Строительные компании и проектировщики.

- Энтузиасты «зелёной» энергетики.

4.2. Общие требования к приложению

4.2.1. Платформа

- Фреймворк: Flutter.

- Поддерживаемые ОС: Android 8.0 (API 26) и выше, iOS 13.0 и выше.

4.2.2. Язык интерфейса

- Поддержка двух языков: русский и английский (с возможностью переключения в настройках).

4.2.3. Дизайн и пользовательский опыт (UX)

- Интерфейс должен быть современным, минималистичным и интуитивно понятным.

- Контрастный интерфейс: Читаемость текста при ярком солнечном свете (важно для работы на объектах).

- Крупные элементы управления: Удобство ввода данных, если руки в перчатках или на ходу.

- Необходима плавная анимация и отзывчивость интерфейса на всех типах устройств.

- Навигация между экранами должна быть логичной и последовательной.

4.3. Функциональные требования

4.3.1. Модуль получения метеорологических данных

- Определение геолокации. Автоматическое получение координат через GPS устройства с запросом разрешения у пользователя. Должна быть реализована альтернатива: ручной ввод адреса или выбор точки на интерактивной карте.

- Загрузка архива метеоданных. Автоматический запрос к внешнему API (NASA POWER, Open-Meteo или аналог) для получения архива данных за последние 12 месяцев по заданным координатам.

  - Необходимые параметры:

    - Солнечная инсоляция (кВт·ч/м²/день) с максимально доступной детализацией (желательно почасовые данные).

    - Среднесуточная температура воздуха (°C).

    - Средняя скорость ветра (м/с), приведенная к высоте 20 метров.

- Получение текущих данных. Функция запроса текущих погодных условий для отображения актуального потенциала генерации.

4.3.2. Модуль ввода данных пользователя

- Ввод данных по теплопотреблению:

  - Обязательный параметр: общая отапливаемая площадь (м²).

  - Дополнительные параметры для уточнения теплопотерь (выбор из списка): тип утепления, количество/тип окон, высота потолков.

- Ввод данных по электропотреблению:

  - Интерактивный список бытовых приборов с возможностью:

    - Выбора устройства из каталога (холодильник, ТВ, освещение и т.д.).

    - Указания количества единиц.

    - Указания среднего времени работы в сутки (часы).

  - Приложение автоматически рассчитывает суточное/месячное/годовое потребление (кВт·ч) на основе встроенной базы типовых мощностей.

  - Поле «Прочие потребители» для ручного ввода мощности (кВт) и режима работы.

- Дополнительные параметры: Поля для ввода объема помещения и числа проживающих для оценки потребности в вентиляции.

4.3.3. Расчетно-аналитический модуль (интеграция Частей 1 и 2)

- Расчет потенциала генерации: Алгоритм рассчитывает потенциальную выработку энергии для каждого типа ВИЭ на основе метеоданных:

  - Фотоэлектрические панели: выработка электроэнергии.

  - Солнечные коллекторы: выработка тепловой энергии.

  - Ветрогенераторы: выработка электроэнергии.

  - Тепловой насос: коэффициент эффективности (COP) и выработка тепла в зависимости от температуры источника.

- Подбор системы: Алгоритм сопоставляет рассчитанное потребление (электрическое и тепловое) с потенциалом генерации и предлагает оптимальную конфигурацию системы с запасом 15-20%.

  - Выходные параметры комплекта:

    - Суммарная мощность фотоэлектрических панелей (кВт) / количество.

    - Площадь солнечных коллекторов (м²).

    - Суммарная мощность ветрогенераторов (кВт) / количество.

    - Тип и мощность теплового насоса (кВт).

    - Необходимая емкость АКБ (кВт·ч) для автономии 1-3 суток.

    - Объем теплоаккумулятора (л).

- Функция для будущих версий: Интеграция с каталогом реального оборудования для вывода конкретных моделей и ориентировочной сметы.

4.3.4. Модуль вывода результатов

- Отображение результатов:

  - Четкий список рекомендованного оборудования с ключевыми параметрами.

  - Графическая визуализация: графики баланса генерации и потребления по месяцам года.

- Сохранение и экспорт:

  - Сохранение истории расчетов в локальном хранилище приложения.

  - Функция экспорта финального отчета в формате PDF для отправки по email или в мессенджеры.

4.4. Нефункциональные требования

- Производительность: Время выполнения полного цикла расчета (от ввода данных до вывода результата) не должно превышать 10 секунд на среднестатистическом устройстве. Запросы к API должны быть оптимизированы.

- Offline-режим: Возможность проводить расчеты без доступа к интернету (используя кэшированные метеоданные или ручной ввод).

- Надежность: Стабильная работа офлайн (для ввода данных и просмотра истории). Корректная обработка ошибок (отсутствие сети, недоступность API, некорректный ввод) с понятными сообщениями для пользователя.

- Безопасность: При реализации пользовательских аккаунтов необходимо обеспечить безопасную передачу и хранение данных (HTTPS, хэширование паролей).

- Масштабируемость: Архитектура приложения должна допускать относительно несложное добавление новых типов оборудования, источников данных и расчетных методик в будущих версиях.